==============================

CALIPSO

CAL_LID_L2_05kmAPro-Standard-V4-51.2013-12-31T23-52-22ZN_Subset.hdf

CAL_LID_L2_05kmCPro-Standard-V4-51.2020-09-01T00-37-57ZD.hdf

CAL_LID_L2_VFM-Standard-V4-51.2016-01-01T00-29-33ZN_Subset.hdf

| 字段 | 内容 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CAL | CAL | CALIPSO卫星 |
| LID | LID | CALIOP 激光雷达（Lidar）载荷 |
| L2 | L2 | 二级数据产品（经过反演处理） |
| 05kmAPro | 05km + A + Profile | 水平5公里分辨率、垂直范围-0.5 km ～ 30 km，垂直分辨率从60m到300m。气溶胶（Aerosol）、廓线（Profile）产品。仅包含**晴空（无云）**像元的反演结果。 - 消光系数廓线（Extinction Coefficient）— 532nm / 1064nm - 后向散射系数廓线（Backscatter Coefficient）— 532nm / 1064nm - 激光雷达比（Lidar Ratio）— 532nm - 色比（Color Ratio）— 1064/532nm - 退偏比（Depolarization Ratio）— 532nm - 气溶胶光学厚度（AOD） - 气溶胶分类（沙尘、海盐、污染大陆气溶胶等） - 云-气溶胶判别标志（CAD Score） - 轨道经纬度、高度层信息 |
| 05kmCPro | 05km + C + Profile | 云廓线产品，仅包含有云像元的反演结果，气溶胶像元被剔除。 - 主要变量：云消光系数、云后向散射系数、云光学厚度、冰水路径（IWP/LWP）、云相态（冰云/水云）、云粒子有效半径 |
| VFM | Vertical Feature Mask 分类产品：是云还是气溶胶，是什么类型的气溶胶？什么类型的云？ 核心变量：Feature_Classification_Flags | 分类代码; 类型（type：all）. 0; 错误信号（Invalid）. 1; 晴空（Clear Air）. 2; 云（Cloud）. 3; 气溶胶（Aerosol）. 4; 平流层特征. 5; 地表. 6; 次地表. 7; 无信号No signal. 气溶胶子类; 类型. 0; 未定义. 1; 清洁海洋（Clean Marine）. 2; 沙尘（Dust）. 3; 污染大陆/烟雾（Polluted Continental/Smoke）. 4; 清洁大陆（Clean Continental）. 5; 污染沙尘（Polluted Dust）. 6; 烟尘（Elevated Smoke）. 7; 沙尘烟雾混合（Dusty Marine）. |
| Standard | Standard | 标准处理版本（非快视版） |
| V4-51 | Version 4.51 | 算法版本 4.51 |
| 2013-12-31 | 2013-12-31 | 观测日期：2013年12月31日 |
| T23-52-22Z | 23:52:22 UTC | 观测起始时间（UTC），Z表示UTC时间 |
| N | N | 夜间轨道（Nighttime），信噪比更高。D为日间轨道，存在太阳背景噪声，数据质量较低。 |
| Subset | Subset | 子集（经过空间/变量裁剪）。如无_Subset后缀表示为完整轨道文件，全球跨度，包含所有变量，文件较大。 |
| .hdf | HDF4 | 文件格式：HDF4 |

===========================================================

ACDL激光雷达Profile产品字段解析

结合 CALIPSO/ACDL 激光雷达层次产品的标准定义逐一解释

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Total_Backscatter_Coefficient_532 | single | 总后向散射系数（532nm），核心光学量 |
| Extinction_Coefficient_532 | single | 消光系数（532nm），气溶胶/云的衰减 |
| CAD_Score | single | 云-气溶胶判别得分（-100~100，负值=云，正值=气溶胶） |
| Aerosol_Subtype_Multi | single | 气溶胶子类型（沙尘/烟雾/海盐等） |
| Cloud_Subtype_Multi | single | 云子类型（卷云/水云等） |
| Temperature | single | 大气温度廓线 |
| Pressure | single | 大气气压廓线 |
| Perpendicular_Backscatter_Coefficient_532 | single | 垂直偏振后向散射系数 |
| Particulate_Depolarization_Ratio_Profile_532 | double | 粒子退偏振比（用于区分云/气溶胶相态）⚠️唯一double类型 |
| Molecular_Number_Density | single | 分子数密度（用于分子散射校正） |
| Ozone_Number_Density | single | 臭氧数密度 |

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Latitude | single | 纬度 |
| Longitude | single | 经度 |
| Profile_UTC_Time | uint64 | 观测UTC时间戳 |
| DEM_Surface_Elevation | single | 地表高程（DEM） |
| Column_Feature_Fraction | single | 柱特征分数 |
| Column_Integrated_Attenuated_Backscatter_532 | single | 柱积分衰减后向散射（CIABS） |
| Tropopause_Height | single | 对流层顶高度 |
| Tropopause_Temperature | single | 对流层顶温度 |
| Column_Optical_Depth_Cloud_532 | single | 云柱光学厚度 |
| Column_Optical_Depth_Tropospheric_Aerosols_532 | single | 对流层气溶胶柱光学厚度（AOD） |
| Column_Optical_Depth_Stratospheric_Aerosols_532 | single | 平流层气溶胶柱光学厚度 |

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Altitude | single（1291×1） | 高度向量，共1291层 |
| Day_Night_Flag | 标量 = 0 | 昼夜标识，0 = 夜间观测 |
| Surface_Detection_Flags | int8 | 地表探测标志 |
| IGBP_Surface_Type | int8 | IGBP地表类型分类（森林/草地/城市等） |

===========================================================

ACDL激光雷达Layer层次探测产品字段解析

结合 CALIPSO/ACDL 激光雷达层次产品的标准定义逐一解释

| 字段 | 维度 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| h_result | 1707×3936 double | 层顶/层底高度结果，每个廓线（3936列）最多检测到若干层（1707行可能含多层信息），记录每层的高度边界 |
| Detect_Surface_Flag | 1×3936 logical | 地表探测标志，逐廓线标记是否成功探测到地表信号（1=探测到，0=未探测到，如被厚云遮挡） |
| BinsLayer | 1×1 struct | 层的bin索引结构体，记录每个检测层对应的高度bin编号（层顶bin、层底bin） |

维度均为 3936×1707，即 [廓线数 × 高度层数]，水平分辨率为5km

| 字段 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| beta_m_5km | 分子后向散射系数，由标准大气（温压廓线）理论计算，代表纯空气分子的瑞利散射贡献 | km⁻¹ sr⁻¹ |
| alpha_O3_532_5km | 臭氧消光系数（532nm），用于对激光信号进行臭氧吸收校正 | km⁻¹ |
| TAB_532_5km | 总衰减后向散射系数（Total Attenuated Backscatter），激光雷达直接测量量，包含气溶胶+分子+多次散射+臭氧吸收引起的信号衰减 | km⁻¹ sr⁻¹ |
| VAB_532_5km | 体积衰减后向散射系数（Volume Attenuated Backscatter）， %经过更多物理校正的TAB，更接近"真实"体积散射。例如臭氧在532nm的吸收衰减校正、多次散射校正，以及对分子散射部分进行了归一化处理等。TAB 常用于可视化，VAB 更多用于定量反演气溶胶光学厚度等参数。 | km⁻¹ sr⁻¹ |

| 字段 | 维度 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ASR | 1707×3936 | 衰减散射比（Attenuated Scattering Ratio），ASR=βtotal/βmolecular，>1表示有气溶胶/云，=1为纯分子大气 |
| DN_flag | 标量=0 | 昼夜标志（Day/Night Flag），0=夜间，1=白天。夜间信噪比更高 |
| CAD | 1291×3936 | 云-气溶胶判别分数（Cloud-Aerosol Discrimination），取值[-100,100]，正值→云，负值→气溶胶 |
| CT | 1291×3936 | 云类型（Cloud Type）或特征类型分类编码，区分卷云/水云/深对流云等 |
| MAB | 1291×3936 | 多次散射校正后的衰减后向散射（Multiple-scattering corrected Attenuated Backscatter） |
| TCR | 1291×3936 | 两色比（Two-Color Ratio）或透过率颜色比，用于区分冰云和水云的相态 |
| VDR | 1291×3936 | 体积退偏振比（Volume Depolarization Ratio），VDR=β⊥/β∥，冰晶粒子VDR高，球形水滴VDR低 |

原始信号

└── TAB_532_5km / VAB_532_5km   ← 激光雷达直接测量

├── 扣除 beta_m_5km        → 得到气溶胶贡献

├── 扣除 alpha_O3_532_5km  → 臭氧吸收校正

└── 计算 ASR               → 判断是否有粒子层

└── h_result       → 确定层顶/层底高度

├── CAD      → 判断是云还是气溶胶

├── VDR      → 判断粒子相态（冰/水）

└── CT/TCR   → 进一步分类

VDR 是区分冰云和水云的关键指标：冰晶（非球形）VDR > 0.3，水滴（球形）VDR < 0.1